[image: image1.jpg]Fundusze

Rzeczpospolita Wolewadztwo Unia Europejska
Europejskie Kujawsko-Pomorskie !
ropmigory [T Po'ske Europi Funduss Spiecery






Nr ref.: ZSE-291-12/23
załącznik nr 1











          
Opis przedmiotu zamówienia – podstawowy zestaw edukacyjny z elektryczności
Wyszczególniony sprzęt powinien spełniać poniższe wymogi:

•
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany dotyczy wszystkich sprzętów.
	
Lp.
	Nazwa sprzętu
	Opis wymaganych parametrów
	Ilość

	1
	Podstawowy zestaw edukacyjny z elektryczności
	Podstawowy zestaw edukacyjny z elektryczności

Zestaw składający się z komponentów i urządzeń pozwalających na praktyczną demonstrację najważniejszych praw elektryczności i elektromagnetyzmu.
Lista komponentów:
• rezystor, 12Ω, 5W

• rezystor, 120Ω, 5W

• rezystor, 220Ω, 5W

• rezystor, 330Ω, 5W (2 off)

• rezystor, 1kΩ, 2W

• rezystor, 2.7kΩ, 2W

• bateria, 1.5 V z koszyczkiem

• lampa, 24V, 21W z uchwytem

• lampa, 24V, 10W z uchwytem

• lampa, 24V, 5W z uchwytem

• magnesy (para)

• kompas

• przewodnik prostoliniowy

• żelazo

• zwoje

• ruchome zwoje

• cewka powietrzna

• cewka, 500+500 zwojów

• indukcyjność

• transformator, 20/10V, 2VA

• przyrząd elektromagnetyczny

• zasilacz

• rdzeń żelazny

• rdzeń aluminiowy

• cylinder żelazny

• kondensator, 1μF

• kondensator, 2.2μF

• kondensator, 3.3μF

• równoległe przewody

• przyrząd magnetoelektryczny

• przyrząd z gorącym przewodem

• termopara

• wahadło hamujące

• wyłącznik

• rezystancyjny NiCu (konstantan)

• rezystancyjny NiCr (nikiel?chrom)

• potencjometr 1k

• przekaźnik

• zlewka z mieszadłem

• elektroda ze stali nierdzewnej

• elektroda mosiężna

• siarczan miedzi

• zestaw przewodów

• multimetry

Zestaw wyposażony w zasilacz z trzema wyjściami chronionymi przez wyłącznik magnetotermiczny i bezpiecznik.

Wyposażenie pracowni do wykonywania zadań i prowadzenia ćwiczeń wynikających z podstawy programowej technik energetyk
	2 zestawy


Strona 2 z 2

[image: image1.jpg]